## Slide 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD DE MEDIOS TECNOLOGICOS LOGO

## Slide 2: INFORME
DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
ACTUALIZACION 2027

## Slide 3: CONTENIDO
1 OBJETIVO
2 EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA
3 RELACION DE CAMARAS INSTALADAS
4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
6 RECOMENDACIONES
7 REGISTRO FOTOGRAFICO
8. CANTIDADES

## Slide 4: OBJETIVO
ESTE INFORME PRETENDE LLEVAR A CABO UN REPLANTEAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CCTV INSTALADO EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL BULEVAR JAVERIANA, Y LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS DE SU REINTEGRACIÓN. TRAS LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2014 Y ACTUALIZADO EN MARZO DEL 2019 POR:
xxxxxx ___________ xxxxxxx__________ DPTO COMERCIAL
xxxxxx ___________ xxxxxxx__________ DPTO COMERCIAL

## Slide 5: EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA
EQUIPOS | CANTIDAD | FUNCIONANDO
Monitores |  | 
Videograbador (dvr) |  | 
Discos duros |  | 
Cámaras |  | 
Controlador de domos | 0 | no
Ups |  | 
Señalización | Ninguna | no

## Slide 6: RELACION DE CAMARAS INSTALADAS
DVR1 | CANTIDAD | UBICACIÓN | TOTAL
 | 3 |  | 
 | 4 |  | 
 | 9 |  | 
DVR2 |  |  | 
 | 11 |  | 
 | 4 |  | 15
DVR3 |  |  | 
 | 1 |  | 
 | 2 |  | 
 | 4 |  | 
 | 9 |  | 16
 |  | GRAN TOTAL | 20

## Slide 7: RECOMENDACIONES
1. El cctv existente aunque es funcional es insuficiente para el tamaño y diseño de la propiedad lo que incrementa sus vulnerabilidades.
2. Es importante resaltar que como ha sido hasta el momento los propietarios del cctv sea la junta del conjunto residencial y no terceros. Ya que finalizados los contratos de prestación de servicios se entorpece y obliga de cierto modo a descartar más opciones del mercado.
3. Adecuar un centro de medios tecnológicos o sala de video integrando el sistema existente a un solo lugar y que esté solo al alcance del personal autorizado por la empresa de vigilancia.
4. Los dispositivos actuales requieren cámaras de respaldo para poder realizar seguimientos en secuencia de los eventos las 24 horas
5. Adquisición de nuevos dvrs y cámaras

## Slide 8: Fotografias del lugar

## Slide 9: SALIDA TRASERA DE LOCALES COMERCIALES A (1) CAMARA

## Slide 10
CANTIDADES REQUERIDAS

## Slide 11
LUGAR | CANTIDAD
TOTAL | 50

## Slide 13: MONITORES Y DVRS

## Slide 14: CÁMARAS DOMO Y VARIFOCALES

## Slide 15: MONTAJE DE SALA

## Slide 16: RACK PARA DVR Y EQUIPOS

## Slide 17: muestra de cámara definición hd

## Slide 19: CARTELES DE SEÑALIZACION

## Slide 20: Logotipo de tu empresa
2027